## 非临床研究评价表
企业名称 | 产品名称 | 项目 | 总体要求 | 样本类型 | 风险管理 | 国参检测限参考品水平 | 最低检出限 | 包容性 | 交叉反应 | 干扰研究
|  | 要求 | 所有非临床资料应当提供样本来源列表，包括唯一可溯源编号、浓度、样本类型、人群种族、机构、临床诊断；采用病毒培养物的，请明确来源机构，病毒型别详细信息，稀释所用的基质以及外购COA | 描述样本类型，如口咽拭子、鼻拭子、鼻咽拭子；不同样本类型应分别提交性能研究 | 应包含自测相关风险分析资料 | 根据实际情况书写，如S6S6S6 | 3株建立，3株验证，需要明确TCID50浓度，不应与包容性样本重复，采用真实阴性基质稀释，或者真实临床样本验证 | 1.须采用不同地域至少10例临床样本/毒株进行验证；2.须验证真实病毒变异株，应包括德尔塔和奥米克戎，验证内容应包括最低检出限和重复性 | 病原体研究种类应与要点完全一致（具体的研究方法及结果，应为真实病原体/临床样本，且为高浓度水平）(SARS,MERS可为模拟样本） | 应与要点完全一致（研究方法及结果，应为真实的新冠弱阳性样本）
是否合格（√）
|  | 项目 | 精密度 | 钩状（HOOK）效应 | 适用仪器（如适用） | 阳性判断值 | 主要原材料，包括企业参考品 | 生产工艺 | 反应体系 | 境外上市历史
|  | 要求 | 阴性、临界阳性、阳性样本，多位操作者，20天 | 应当采用真实样本或毒株+真实基质，应在 106 TCID50/mL左右的浓度，或者大于最低检出限1000倍浓度以上进行 | 是否适配仪器 | 应当采用真实样本进行验证 | 企业参考品应当完全与要点一致），提交外购原材料COA及入场检验报告 | 按照工艺流程图提交每一步生产工艺的研究和验证资料 | 拭子材质验证，保存液/提取液种类及加样体积验证等）、反应温度、湿度，反应时间（包含最短和最长读值有效时间）等 | 是否包含自测，应提交上市证明
是否合格（√）
是否合格（√）

## 临床研究评价表
企业名称
产品名称
项目 | 要求 |  | 是否合格（√）
临床试验机构 | 至少三家，境内应为备案机构
样本量 | 阳性总例数不少于200，阴性总例数不少于300
临床试验内容 | 应包括自测评价
临床试验资料 | 伦理批件 | 应为伦理委员会出具的正式意见
| 方案 | 境内临床试验方案符合法规和指导原则要求；境外临床试验方案应体现主要研究者、研究机构、申办方、试验体外诊断试剂名称等
| 报告 | 境内临床报告应符合法规和指导原则要求；境外临床试验报告应有主要研究者签字，体现必要的信息（参方案），内容包含试验结果、数据表、样本类型等
| 伦理批件、方案、报告的一致性 | 关于申办方、主要研究者、研究机构等信息应对应且一致
| 临床试验开始时间 | 伦理批准时间应在获得检验合格报告之后
| 数据库 | Excel格式，且数据信息与报告中临床试验数据表基本一致
| 对比试剂说明书 | 应与临床试验报告中描述的对比试剂一致
| 翻译件 | 境外临床试验的原文资料应有对应的翻译件，且翻译准确、通顺、严格依据原文
| 样本分布 | 每家机构均应包含阳性样本和阴性样本